## 封面
重庆市建筑安装工程造价预（结）算书
安装部分
建设单位： |  | 工程名称： | 安装部分 | 建设地点：
施工单位: |  | 工程类别： |  | 建设日期：
工程规模： | 平方米 | 工程造价： | 1,051,734.42元 | 单位造价： | 0.00元/平方米
建设（监理）单位： |  | 施工（编制）单位： |  | 审核单位：
审核人资格证章： |  | 编制人资格证章： |  | 审核人资格证章：
年 月 日 |  | 年 月 日 |  | 年 月 日

## 工程取费表-横
工程取费表
工程名称：安装部分
序号 | 费用名称 |  | 计算公式 | 费率（%） | 金额（元） | 备注
1 | 分部分项工程费 |  | 分部分项合计 |  | 939589.78
2 | 措施项目费 |  | 措施项目合计 |  | 9706.34
2.1 | 技术措施项目费 |  | 技术措施项目合计
2.2 | 组织措施项目费 |  | 组织措施项目合计 |  | 9706.34
其中 | 安全文明施工费 |  | 安全文明施工费 |  | 5730.87
3 | 其他项目费 |  | 独立费 |  | 11315.04
4 | 规费 |  | 专业工程规费（人）+机械（爆破）土石方规费（人+机）*0.072/费率+人工土石方规费（人）*0.082/费率 | 18 | 3903.9
5 | 税金 |  | 增值税+附加税+环境保护税 |  | 97223.12
5.1 | 增值税 |  | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-甲供材料费 | 9 | 86806.36
5.2 | 附加税 |  | 增值税 | 12 | 10416.76
5.3 | 环境保护税 |  |  |  |  | 按实计算
6 | 总计 |  | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费+税金 |  | 1061738.18
6 | 工程造价下浮10.5%（认质核价设备费和材料费不参与工程结算款下浮） |  | 总计-未计价材料费*(1+9%+0.09*12%) | 10.5 | 10003.76
6 | 结算价 |  | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费+税金-工程造价下浮10.5%（认质核价设备费和材料费不参与工程结算款下浮） |  | 1051734.42

## 工程预算表
工程预算表
工程名称：安装部分 | [9 empty] | 第 1 页 共 2 页
序号 | 定额编号 | 项目名称 | 单位 | 工程量 | 单价（元） | 合价（元） | 人工费（元） |  | 材料费（元） |  |  | 机械费（元）
[7 empty] | 单价 | 合价 | 单价 |  | 合价 | 单价 | 合价
1 | CD0777 *1.15 | 输电直埋式电力电缆敷设(截面积 mm2以下) 120 实际芯数(芯):5 | 100m | 5.91 | 1586.01 | 9379.03 | 765.76 | 4528.4 | 87.12 |  | 515.19 | 209.36 | 1238.07
2 | CD0946 换 | 室内热(冷)缩铜芯电缆终端头1kV以下(截面积 mm2) 240 | 个 | 32 | 333.75 | 10680 | 101.63 | 3252.16 | 162.6 |  | 5203.2
3 | CD0777 R*1.3 | 输电直埋式电力电缆敷设(截面积 mm2以下) 120 电缆在一般山地、丘陵地区敷设 人工*1.3 | 100m | 2.91 | 1578.9 | 4594.6 | 865.64 | 2519.01 | 75.76 |  | 220.46 | 182.05 | 529.77
4 | 借PL7-3 换 | 10kV电缆试验 交流耐压试验 | 回路 | 5 | 1978.45 | 9892.25 | 219.08 | 1095.4 | 359.9 |  | 1799.5 | 1399.47 | 6997.35
5 | 借PL7-1 换 | 电缆试验 绝缘摇测 | 回路 | 5 | 39.44 | 197.2 | 33.15 | 165.75 |  |  |  | 6.29 | 31.45
6 | CD0963 | 室外热(冷)缩铜芯电力电缆头10kV(截面积 mm2) 120 | 个 | 6 | 442.4 | 2654.4 | 209.5 | 1257 | 89.59 |  | 537.54
7 | CD0815 | 铜芯电力电缆敷设(截面积 mm2以下) 10 | 100m | 0.18 | 484.81 | 87.27 | 243.88 | 43.9 | 74.12 |  | 13.34
8 | CD0817 | 铜芯电力电缆敷设(截面积 mm2以下) 35 | 100m | 0.4 | 859.35 | 343.74 | 440.88 | 176.35 | 103.14 |  | 41.26 | 13.78 | 5.51
9 | CD0928 | 室内热(冷)缩铝芯电缆终端头1kV以下(截面积 mm2) 35 | 个 | 2 | 114.29 | 228.58 | 38 | 76 | 50.31 |  | 100.62
10 | CD0926 | 室内热(冷)缩铝芯电缆终端头1kV以下(截面积 mm2) 10 | 个 | 2 | 58.62 | 117.24 | 12.63 | 25.26 | 37.36 |  | 74.72
11 | CD1003 | 热(冷)缩式铜芯中间头10kV (截面积 mm2) 120 | 个 | 1 | 343.62 | 343.62 | 142 | 142 | 104.49 |  | 104.49
12 | CD0957 | 室外热(冷)缩铝芯电力电缆头10kV(截面积 mm2) 120 | 个 | 1 | 399.27 | 399.27 | 193.88 | 193.88 | 72.78 |  | 72.78
13 | CD0783 | 电缆沟(隧)道内电力电缆敷设(截面积 mm2以下) 120 | 100m | 0.5 | 1241.93 | 620.97 | 600.25 | 300.13 | 49.05 |  | 24.53 | 182.05 | 91.03
14 | CD0123 | 欧式箱式变电站安装(变压器容量 kV·A以下) 2000 | 座 | 1 | 3819.27 | 3819.27 | 1236.75 | 1236.75 | 1280.33 |  | 1280.33 | 456.25 | 456.25
15 | 借PD0135 | 电缆防火 高压电缆分支箱(回路) 6 | 台 | 1 | 251.26 | 251.26 | 124.13 | 124.13 | 11.47 |  | 11.47 | 30.75 | 30.75
16 | CD2236 | 组合型成套箱式变电站系统调试 变压器容量(kV·A以下) 2000 | 座 | 1 | 5109.04 | 5109.04 | 1729.63 | 1729.63 | 13.62 |  | 13.62 | 2182.72 | 2182.72
17 | CD2239 | 送配电装置系统调试 1kV以下 交 | 系统 | 16 | 431.46 | 6903.36 | 231.13 | 3698.08 | 1.88 |  | 30.08 | 40.36 | 645.76
工程预算表
工程名称：安装部分 | [9 empty] | 第 2 页 共 2 页
序号 | 定额编号 | 项目名称 | 单位 | 工程量 | 单价（元） | 合价（元） | 人工费（元） |  | 材料费（元） |  |  | 机械费（元）
[7 empty] | 单价 | 合价 | 单价 |  | 合价 | 单价 | 合价
流供电 综合
18 | CD2241 | 送配电装置系统调试 10kV以下 交流供电 带断路器 | 系统 | 1 | 1536.49 | 1536.49 | 562.25 | 562.25 | 5.63 |  | 5.63 | 584.03 | 584.03
19 | CD2329 | 组合型成套箱式变电站 整套启动调试 | 座 | 1 | 1005.99 | 1005.99 | 562.25 | 562.25 | 11.58 |  | 11.58 | 47.58 | 47.58
|  | 合 计 |  |  |  | 58163.58 |  | 21688.33 |  |  | 10060.34 |  | 12840.27

## 措施项目表
措施项目表
工程名称：安装部分 | [5 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 名称 | 单位 | 计算公式 | 费率(%) | 工程量 |  | 综合单价 | 综合合价 | 备注
1 | 施工组织措施项目 | [6 empty] | 9706.34
1.1 | 组织措施费 | 项 | (分部分项人工费+技术措施人工费-机械（爆破）土石方人工费-机械（爆破）土石方人工费-人工土石方人工费-人工土石方技术措施人工费)+(机械（爆破）土石方人工费+机械（爆破）土石方机械费+机械（爆破）土石方人工费+机械（爆破）土石方机械费)*0.048/费率+(人工土石方人工费+人工土石方技术措施人工费)*0.0222/费率 | 16.39 | 1 |  | 3554.72 | 3554.72
1.2 | 安全文明施工费 | 项 | 分部分项人工费+人工价差_预算+技术措施人工费+技术措施人工价差_预算 | 25.1 | 1 |  | 5730.87 | 5730.87
1.3 | 建设工程竣工档案编制费 | 项 | (分部分项人工费+技术措施人工费-机械（爆破）土石方人工费-机械（爆破）土石方人工费-人工土石方人工费-人工土石方技术措施人工费)+(机械（爆破）土石方人工费+机械（爆破）土石方机械费+机械（爆破）土石方人工费+机械（爆破）土石方机械费)*0.002/费率+(人工土石方人工费+人工土石方技术措施人工费)*0.0019/费率 | 1.94 | 1 |  | 420.75 | 420.75
2 | 施工技术措施项目
|  | 项 |  |  | 1

## 工程主要材料用量表
工程主要材料用量表
工程名称：安装部分 |  |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 材料名称 |  | 单位 | 合计量 |  | 单方量
1 | 钢材 |  | t | 0.26
2 | 其中：钢筋 |  | t
3 | 木材 |  | m3
4 | 水泥 |  | t
5 | 商砼 |  | m3
6 | 商品砂浆 |  | m3

## 人工、材料、机械台班用量统计表
人工、材料、机械台班用量统计表
工程名称：安装部分 |  |  |  |  | 第 1 页 共 3 页
序号 | 编码 | 工、料、机名称 | 单位 | 数量 |  | 备注
1 | 000500040 | 电工综合工 | 工日 | 163.4153
2 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 2.8
3 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 16.776
4 | 002000010 | 其他材料费 | 元 | 0.32
5 | 010302110 | 镀锌铁丝 综合 | kg | 3.0632
6 | 010500010 | 钢丝绳 φ14.1~15 | kg | 15.316
7 | 011300600 | 镀锌扁钢综合 | kg | 260
8 | 014100010 | 黄铜丝 综合 | kg | 1.0211
9 | 015300600 | 封铅 含铅 65% 含锡 35 % | kg | 0.508
10 | 020702100 | 橡胶垫 2 | m2 | 0.058
11 | 021300010 | 塑料带 20mm×40m | kg | 6.1264
12 | 021300500 | 三色塑料带 综合 | kg | 0.8
13 | 021300800 | 三色塑料带 20mm×40m | m | 32.72
14 | 021301000 | 聚四氟乙烯带 | kg | 2.83
15 | 022700010 | 棉纱 | kg | 0.9
16 | 022700110 | 白布 | m2 | 39.494
17 | 022701600 | 棉布 400g/m2 | kg | 5.8764
18 | 030114650 | 镀锌六角螺栓 M8×250 | 10个 | 0.612
19 | 030130310 | 膨胀螺栓 M6 | 10个 | 0.288
20 | 030133043 | 膨胀螺栓 M10 | 10套 | 0.64
21 | 031350110 | 低碳钢焊条 J422 综合 | kg | 0.45
22 | 031350650 | 电焊条 结422综合 | kg | 0.15
23 | 031360210 | 焊锡丝 综合 | kg | 19.22
24 | 031370410 | 焊锡膏 | kg | 3.832
25 | 031390010 | 冲击钻头 φ8 | 个 | 0.018
26 | 031390210 | 冲击钻头 φ12 | 个 | 0.04
27 | 031395210 | 合金钢钻头 φ10 | 个 | 0.116
28 | 032130410 | 平垫铁综合 | kg | 28.3
29 | 130105400 | 调和漆 综合 | kg | 1.065
30 | 130500701 | 红丹防锈漆 | kg | 1
31 | 130502100 | 沥青绝缘漆 | kg | 1.738
32 | 140700010 | 变压器油 | kg | 1.8
33 | 140900110 | 油脂 | kg | 12.6238
34 | 143300300 | 丙酮 | kg | 40
35 | 143303200 | 硬脂酸 | kg | 1.0791
36 | 143305000 | 电力复合酯 一级 | kg | 4.042
37 | 144302440 | 电气绝缘胶带 18mm×10m×0.13mm | 卷 | 44.25
38 | 144302640 | 自粘性橡胶带 25mm×20m | 卷 | 4.024
39 | 144302660 | 自粘性塑料带 20mm×20m | 卷 | 20.4213
40 | 180306050 | 固定卡子 φ90 | 个 | 88.58
41 | 280100300 | 镀锡裸铜绞线 16mm2 | kg | 13.94
42 | 280307400 | 铜芯橡皮绝缘线 BX-2.5mm2 | m | 6.301
43 | 290608290 | 热缩端门不带气门 | 个 | 7.1474
44 | 290900800 | 铝接线端子 16~35mm2 | 个 | 12.24
45 | 290901300 | 铝接线端子 DL-120mm2 | 个 | 3.06
人工、材料、机械台班用量统计表
工程名称：安装部分 |  |  |  |  | 第 2 页 共 3 页
序号 | 编码 | 工、料、机名称 | 单位 | 数量 |  | 备注
46 | 290902250 | 铜接线端子 DT-16 | 个 | 11.22
47 | 290902250@1 | 铜接线端子 DT-95 | 个 | 65.28
48 | 290902550 | 铜接线端子 DT-120 | 个 | 21.42
49 | 290902700 | 铜接线端子 DT-240 | 个 | 97.92
50 | 292501960 | 镀锌电缆吊挂 3×50 | 套 | 4.1238
51 | 341300010 | 标志牌 塑料扁形 | 个 | 3.4858
52 | C04020100 | 黄铜丝 综合 | kg | 1.25
53 | C04020401 | 铜带 200*0.2 | m | 75
54 | C18060101 | 塑料带 20mm*40m | 卷 | 4.5
55 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 35.3
56 | 补充主材001 | 电缆ZC-YJV-0.6/1KV-3*185+2*95 | m | 591.36
57 | 补充主材002 | 电缆头3*185+2*95 | 个 | 32
58 | 补充主材003 | 电缆ZC-YJV-8.7/15KV-3*95 | m | 291
59 | 补充主材004@1 | 铜芯电力电缆头3*95 | 个 | 6
60 | 补充主材005 | 电缆ZC-YJV-0.6/1KV-3*25+2*16 | m | 40
61 | 补充主材006 | 电缆ZC-YJV-0.6/1KV-5*10 | m | 18
62 | 补充主材007@1 | 电缆中间接头 3*95 | 个 | 1
63 | 补充主材008@1 | 铝芯电力电缆头3*95 | 个 | 1
64 | 补充设备001 | 箱式变电站 | 座 | 1
65 | ACF | 安拆费及场外运费 | 元 | 4.5773
66 | CY | 柴油 | kg | 89.1409
67 | DIAN | 电 | kW·h | 21.6369
68 | DLF | 动力费 | 元 | 40.6972
69 | J03-01-034 | 汽车式起重机 8t | 台班 | 5
70 | J04-01-004 | 载重汽车 8t | 台班 | 5
71 | J14-03-002 | 交流耐压仪(设备耐压用35kV及以下) | 台班 | 4
72 | J14-08-287 | 绝缘电阻测试仪 (2500V-10000V) | 台班 | 1.35
73 | J20-01-013 | 高压核相仪 | 台班 | 3
74 | JSRG | 机上人工 | 工日 | 5.9012
75 | JXF | 检修费 | 元 | 90.7363
76 | JYF | 校验费 | 元 | 638.4081
77 | QTFY | 其他费用 | 元 | 72.9718
78 | QY | 汽油 | kg | 49.0287
79 | WHF | 维护费 | 元 | 627.6037
80 | ZJF | 折旧费 | 元 | 2779.1005
81 | 870199011 | 笔记本电脑 配置:CPU主频 3.3GHz,内存4GB;硬盘1T;独立显卡 | 台班 | 2.5
82 | 870613023 | 手持式万用表 10000计数,真有效值 | 台班 | 28.594
83 | 870622018 | 数字电桥 量程:20Hz~1MHz,8600点,精度:±0.05% | 台班 | 1.682
84 | 870622047 | 回路电阻测试仪 量程:1~1999μΩ,精度:±1% | 台班 | 2.095
85 | 870622064 | 高压绝缘电阻测试仪 量程:0.05~50Ω,1~100mΩ,1000V | 台班 | 4.1955
86 | 870622072 | 变压器直流电阻测试仪 量程:1mΩ~4Ω,5A;1mΩ~1Ω,10A | 台班 | 1.869
人工、材料、机械台班用量统计表
工程名称：安装部分 |  |  |  |  | 第 3 页 共 3 页
序号 | 编码 | 工、料、机名称 | 单位 | 数量 |  | 备注
87 | 870699051 | 全自动变比组别测试仪 K=1~1000,精度:±0.2% | 台班 | 1.869
88 | 870699060 | 电能校验仪 电流:AC:6×(0~12.5)A,3×(0~25)A,1×(0~75)A,DC:±75A;电压:AC:4×(0~300)V,3×(0~300)V,1×(0~600)V,DC:4×(0~±300)V | 台班 | 5.981
89 | 870699064 | 2000A大电流发生器 量程:输出电流:串联2000A,并联4000A,精度:±0.5% | 台班 | 1.869
90 | 870699068 | 相位表 量程:电压:20~500V,精度:±1.2%;电流:200mA~10A,精度:±1%;相位:0~360°,精度:±0.03% | 台班 | 13.54
91 | 870699092 | YDQ充气式试验变压器 量程:1~500kV·A,空载电流:<7%,阻抗电压:<8% | 台班 | 2.669
92 | 870699096 | 高压试验变压器配套操作箱、调压器 TEDGC-50/0.38/0~0.42 | 台班 | 4.538
93 | 870699144 | 高压核相仪 量程:0~10kV | 台班 | 6.542
94 | 870699156 | 自动介损测试仪 量程:0.1%<tanδ<50%,3pF<Cx<60000pF。10kV时,Cx≤30000pF;5kV时,Cx≤60000pF | 台班 | 1.869
95 | 870699164 | TPFRC电容分压器交直流高压测量系统 量程:AC/DC 0~300kV(选择购买),分压比:K=1000,精度:±0.5% | 台班 | 1.869
96 | 870699168 | 变压器特性综合测试台 量程:10~1600kV·A,精度:0.2级,输出电压:0~430V(可调) | 台班 | 1.869
97 | 873110056 | 振荡器 范围:频率40~500kHz,稳定度:±3×10-6;阻抗40Ω~4kΩ,误差±5%;电感0.2~2mH,误差:±5%;回波损耗:0~14dB,误差:±0.5dB | 台班 | 13.413
98 | 873112024 | 直流高压发生器 输出:电压300kV,电流:5mA, | 台班 | 1.869
99 | 873114002 | 数字电压表 量程:10μV~1000V | 台班 | 0.127
100 | 873148008 | 数字示波器 频率:500MHz | 台班 | 0.262
101 | 873152014 | 电缆测试仪 量程:10m~20km | 台班 | 15.138
102 | 873174009 | 微机继电保护测试仪 模拟测试,1.6/1.0MB数据交换 | 台班 | 5.42
103 | 990304001 | 汽车式起重机 提升质量(t)5大 | 台班 | 0.471
104 | 990304012 | 汽车式起重机 提升质量(t)12大 | 台班 | 0.7147
105 | 990401015 | 载重汽车 装载质量(t)4中 | 台班 | 1.4935
106 | 990401030 | 载重汽车 装载质量(t)8大 | 台班 | 1.8965
107 | 990901010 | 交流弧焊机 容量(kV·A)21小 | 台班 | 0.359

## 人工费、材料费、机械费价差表
人工费、材料费、机械费价差表
工程名称：安装部分 | [8 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 编码 | 材料名称 | 规格 | 单位 | 数量 | 基价(元) | 基价合计(元) | 市场价(元) |  | 单价差(元) | 价差合计(元) | 备注
一 |  | 人工费价差 |  | 元
1 | 000500040 | 电工综合工 |  | 工日 | 163.4153 | 125 | 20426.91 | 132 |  | 7 | 1143.9071
|  | 合 计 | [8 empty] | 1143.9071
二 |  | 材料费价差 |  | 元
1 | 010302110 | 镀锌铁丝 | 综合 | kg | 3.0632 | 3.08 | 9.43 | 3.54 |  | 0.46 | 1.4091
2 | 010500010 | 钢丝绳 | φ14.1~15 | kg | 15.316 | 5.6 | 85.77 | 7.42 |  | 1.82 | 27.8751
3 | 011300600 | 镀锌扁钢综合 |  | kg | 260 | 4.23 | 1099.8 | 5.56 |  | 1.33 | 345.8
4 | 290902250@1 | 铜接线端子 | DT-95 | 个 | 65.28 | 2.56 | 167.12 | 13 |  | 10.44 | 681.5232
|  | 合 计 | [8 empty] | 1056.607392

## 按实计算费用表
按实计算费用表
工程名称：安装部分 | [5 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 费用名称 |  | 单位 | 数量 | 单价（元） |  | 合价（元） | 备注
| 采保费 | [5 empty] | 11315.04
| 电缆ZC-YJV-0.6/1KV-3*185+2*95 |  | m | 591.36 | 9.35 |  | 5529.22
| 电缆头3*185+2*95 |  | 个 | 32 | 4.81 |  | 153.92
| 电缆ZC-YJV-8.7/15KV-3*95 |  | m | 291 | 4.47 |  | 1300.77
| 铜芯电力电缆头3*95 |  | 个 | 6 | 8.14 |  | 48.84
| 电缆ZC-YJV-0.6/1KV-3*25+2*16 |  | m | 40 | 1.67 |  | 66.8
| 电缆ZC-YJV-0.6/1KV-5*10 |  | m | 18 | 0.84 |  | 15.12
| 电缆中间接头3*95 |  | 个 | 1 | 30.8 |  | 30.8
| 铝芯电力电缆头3*95 |  | 个 | 1 | 5.52 |  | 5.52
| 箱式变电站 |  | 台 | 1 | 4164.05 |  | 4164.05
| 合计 |  | 元 |  |  |  | 11315.04

## 工程预算表(未计价材料)
工程预算表
工程名称：安装部分 | [10 empty] | 第 1 页 共 2 页
序号 | 定额 编号 | 项目名称 | 单位 | 工程量 | 计 价 直 接 工 程 费 | [6 empty] | 未计价材料费
[5 empty] | 基价 |  | 人工费 |  | 材料费 |  |  | 名称 | 单位 | 数量 | 单价 （元） | 合价 （元）
[5 empty] | 单价 | 合价 | 单价 | 合价 | 单价 | 合价
1 | CD0777 *1.15 | 输电直埋式电力电缆敷设(截面积 mm2以下) 120 实际芯数(芯):5 | 100m | 5.9136 | 1586.01 | 9379.03 | 765.76 | 4528.4 | 87.12 | 515.19 |  | 电缆ZC-YJV-0.6/1KV-3*185+2*95 | m | 591.36 | 467.42 | 276413.49
2 | CD0946 换 | 室内热(冷)缩铜芯电缆终端头1kV以下(截面积 mm2) 240 | 个 | 32 | 333.75 | 10680 | 101.63 | 3252.16 | 162.6 | 5203.2 |  | 电缆头3*185+2*95 | 个 | 32 | 240.71 | 7702.72
3 | CD0777 R*1.3 | 输电直埋式电力电缆敷设(截面积 mm2以下) 120 电缆在一般山地、丘陵地区敷设 人工*1.3 | 100m | 2.91 | 1578.9 | 4594.6 | 865.64 | 2519.01 | 75.76 | 220.46 |  | 电缆ZC-YJV-8.7/15KV-3*95 | m | 291 | 223.35 | 64994.85
4 | 借PL7-3 换 | 10kV电缆试验 交流耐压试验 | 回路 | 5 | 1978.45 | 9892.25 | 219.08 | 1095.4 | 359.9 | 1799.5
5 | 借PL7-1 换 | 电缆试验 绝缘摇测 | 回路 | 5 | 39.44 | 197.2 | 33.15 | 165.75
6 | CD0963 | 室外热(冷)缩铜芯电力电缆头10kV(截面积 mm2) 120 | 个 | 6 | 442.4 | 2654.4 | 209.5 | 1257 | 89.59 | 537.54 |  | 铜芯电力电缆头3*95 | 个 | 6 | 407.08 | 2442.48
7 | CD0815 | 铜芯电力电缆敷设(截面积 mm2以下) 10 | 100m | 0.18 | 484.81 | 87.27 | 243.88 | 43.9 | 74.12 | 13.34 |  | 电缆ZC-YJV-0.6/1KV-5*10 | m | 18 | 42.03 | 756.54
8 | CD0817 | 铜芯电力电缆敷设(截面积 mm2以下) 35 | 100m | 0.4 | 859.35 | 343.74 | 440.88 | 176.35 | 103.14 | 41.26 |  | 电缆ZC-YJV-0.6/1KV-3*25+2*16 | m | 40 | 83.33 | 3333.2
9 | CD0928 | 室内热(冷)缩铝芯电缆终端头1kV以下(截面积 mm2) 35 | 个 | 2 | 114.29 | 228.58 | 38 | 76 | 50.31 | 100.62
10 | CD0926 | 室内热(冷)缩铝芯电缆终端头1kV以下(截面积 mm2) 1 | 个 | 2 | 58.62 | 117.24 | 12.63 | 25.26 | 37.36 | 74.72
工程预算表
工程名称：安装部分 | [10 empty] | 第 2 页 共 2 页
序号 | 定额 编号 | 项目名称 | 单位 | 工程量 | 计 价 直 接 工 程 费 | [6 empty] | 未计价材料费
[5 empty] | 基价 |  | 人工费 |  | 材料费 |  |  | 名称 | 单位 | 数量 | 单价 （元） | 合价 （元）
[5 empty] | 单价 | 合价 | 单价 | 合价 | 单价 | 合价
0
11 | CD1003 | 热(冷)缩式铜芯中间头10kV (截面积 mm2) 120 | 个 | 1 | 343.62 | 343.62 | 142 | 142 | 104.49 | 104.49 |  | 电缆中间接头 3*95 | 个 | 1 | 1539.82 | 1539.82
12 | CD0957 | 室外热(冷)缩铝芯电力电缆头10kV(截面积 mm2) 120 | 个 | 1 | 399.27 | 399.27 | 193.88 | 193.88 | 72.78 | 72.78 |  | 铝芯电力电缆头3*95 | 个 | 1 | 276.11 | 276.11
13 | CD0783 | 电缆沟(隧)道内电力电缆敷设(截面积 mm2以下) 120 | 100m | 0.5 | 1241.93 | 620.97 | 600.25 | 300.13 | 49.05 | 24.53
14 | CD0123 | 欧式箱式变电站安装(变压器容量 kV·A以下) 2000 | 座 | 1 | 3819.27 | 3819.27 | 1236.75 | 1236.75 | 1280.33 | 1280.33 |  | 箱式变电站 | 座 | 1 | 520506.19 | 520506.19
15 | 借PD0135 | 电缆防火 高压电缆分支箱(回路) 6 | 台 | 1 | 251.26 | 251.26 | 124.13 | 124.13 | 11.47 | 11.47
16 | CD2236 | 组合型成套箱式变电站系统调试 变压器容量(kV·A以下) 2000 | 座 | 1 | 5109.04 | 5109.04 | 1729.63 | 1729.63 | 13.62 | 13.62
17 | CD2239 | 送配电装置系统调试 1kV以下 交流供电 综合 | 系统 | 16 | 431.46 | 6903.36 | 231.13 | 3698.08 | 1.88 | 30.08
18 | CD2241 | 送配电装置系统调试 10kV以下 交流供电 带断路器 | 系统 | 1 | 1536.49 | 1536.49 | 562.25 | 562.25 | 5.63 | 5.63
19 | CD2329 | 组合型成套箱式变电站 整套启动调试 | 座 | 1 | 1005.99 | 1005.99 | 562.25 | 562.25 | 11.58 | 11.58
|  | 小计 |  |  |  | 58163.58 |  | 21688.33 |  | 10060.34 | [5 empty] | 877965.4
|  | 总计 |  |  |  | 58163.58 |  | 21688.33 |  | 10060.34 | [5 empty] | 877965.4

## 未计价材料表
未计价材料表
工程名称:安装部分 | [5 empty] | 第1页 共1页
序号 | 材料名称 | 数量 | 单位 | 单价（元） | 合价（元） |  | 备注
1 | 电缆ZC-YJV-0.6/1KV-3*185+2*95 | 591.36 | m | 467.42 | 276413.49
2 | 电缆头3*185+2*95 | 32 | 个 | 240.71 | 7702.72
3 | 电缆ZC-YJV-8.7/15KV-3*95 | 291 | m | 223.35 | 64994.85
4 | 铜芯电力电缆头3*95 | 6 | 个 | 407.08 | 2442.48
5 | 电缆ZC-YJV-0.6/1KV-3*25+2*16 | 40 | m | 83.33 | 3333.2
6 | 电缆ZC-YJV-0.6/1KV-5*10 | 18 | m | 42.03 | 756.54
7 | 电缆中间接头 | 1 | 个 | 1539.82 | 1539.82
8 | 铝芯电力电缆头3*95 | 1 | 个 | 276.11 | 276.11
9 | 箱式变电站 | 1 | 座 | 520506.19 | 520506.19
| 合计 |  |  |  | 877965.4