## 封-3 投标总价
封-3
|  | 发电设备及安装工程 | 工程
投标总价
招 标 人：
投标总价（小写）： | 424,466.48
（大写）： | 肆拾贰万肆仟肆佰陆拾陆元肆角捌分
投 标 人：
(单位盖章)
法定代表人 或其授权人：
(签字或盖章)
编 制 人：
(造价人员签字盖专用章)
编制时间： 年 月 日

## 表-01 工程计价总说明
表-01
工程计价总说明
工程名称：发电设备及安装工程 |  | 第 1 页 共 1 页

## 表-09 分部分项工程项目清单计价表
重庆天泰铝业有限公司屋顶光伏发电项目发电设备及安装工程
分部分项工程项目报价清单
工程名称：发电设备及安装工程
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 总价
| C | 光伏发电设备及安装
1 | 030608003001 | 光伏组件 单晶540Wp | [项目特征] 1.名称:光伏组件 2.型号: 单晶540Wp [工作内容] 1.本体安装 2.调试 | 块 | 224
2 | 031101003002 | 组串式逆变器 100kW DC1100 U0=380V | [项目特征] 1.规格:组串式逆变器 100kW DC1100 U0=380V [工作内容] 1.安装 2.测试 | 台 | 1
3 | 030404017001 | 光伏并网箱 交流380V，1进1出 | [项目特征] 1.名称:1.规格:交流380V，1进1出 2.其他符合详见施工图及设计规范要求 [工作内容] 1.本体安装 2.基础型钢制作、安装 3.焊、压接线端子 4.补刷(喷)油漆 5.接地 | 台 | 1
4 | 030408001003 | 光伏直流电缆 PV1-F 1*4.0mm2 | [项目特征] 1.光伏电缆敷设连接 2.其他：符合施工图及设计规范要求 [工作内容] 1.电缆敷设 2.揭(盖)盖板 | m | 1800
5 | 030404035001 | MC4接插件 MC4防水接插件 | [项目特征] 1.光伏电缆敷设连接 2.其他：符合施工图及设计规范要求 [工作内容] 1.本体安装 2.接线 | 对 | 20
6 | 030408001004 | 交流电缆 ZR-YJV-0.6/1.0kV 3*95+1*50mm2 | [项目特征] 1.交流电缆接线 2.交流电缆穿管 3.其他：符合施工图及设计规范要求 [工作内容] 1.电缆敷设 2.揭(盖)盖板 | m | 70
7 | 030409002003 | 接地扁铁 热镀锌，-40*4 | [项目特征] 1.名称:接地扁铁 热镀锌，-40*4 3.其他：符合施工图及设计规范要求 [工作内容] 1.接地母线制作、安装 2.补刷(喷)油漆 | m | 350
8 | 030409002004 | 接地线 黄绿BV-1×16 | [项目特征] 1.名称:接地线 黄绿BV-1×16 [工作内容] 1.接地母线制作、安装 2.补刷(喷)油漆 | m | 100
9 | 030411003001 | 糙式热浸锌直通桥架 宽x高：200x100mm,L=2m, 带槽盖板及其固定扣 | 糙式热浸锌直通桥架 宽x高：200x100mm,L=2m, 带槽盖板及其固定扣 [工作内容] 1.本体安装 2.接地 | m | 2
10 | 030411001005 | 热镀锌钢管 DN100 | [项目特征] 1.名称:热镀锌钢管 DN100 2.材质:热镀锌 3.规格:DN100 4.敷设方式:电弧焊 5.其他符合施工图及设计规范要求 | m | 75
11 | 031001006003 | PVC管 Φ16 | [项目特征] 1.PVC管 16 2.连接方式：粘接 3.其他：符合施工图及设计规范要求 | m | 30
12 | 010606013002 | 热镀锌角钢 L40*4 | [项目特征] 1.构件名称:热镀锌角钢 L40*4 [工作内容] 1.制作 2.运输 3.拼装 4.安装 5.探伤 6.油漆 | t | 0.012
13 | 010606013003 | 热镀锌角钢 L80*4 | 逆变器安装材料 | t | 0.097
14 | 010804005001 | 复合材料格珊 400*40 | 检修通道格栅 | m2 | 24
15 | 010606013004 | 热镀锌角钢 L40*4 | 固定复合材料格栅 | t | 0.293
16 | 031001006004 | PPR水管 φ25 | [项目特征] 1.PPR水管 φ25 2.连接方式：粘接 3.其他：符合施工图及设计规范要求 | m | 70
17 | 031003001004 | 球阀 φ25 | [项目特征] 1.PPR球阀 φ25 2.连接方式：卡箍 3.其他：符合施工图及设计规范要求 | 个 | 1
18 | 031003001005 | 弯头 φ25 | [项目特征] 1.PPR弯头 φ25 2.连接方式：卡箍 3.其他：符合施工图及设计规范要求 | 个 | 4
19 | 031003001006 | 三通 φ25 | [项目特征] 1.PPR三通 φ25 2.连接方式：卡箍 3.其他：符合施工图及设计规范要求 | 个 | 3
20 | 040807001001 | 整套系统调试、并网服务费 | [工作内容] 1.系统调试 | 系统 | 1
本页小计
含税合 计“税率 %” | [6 empty] | 含税总价：
本报价表采用全费用清单方式报价，即竞价人所报综合单价包括完成该工程项目的制作、安装、人工、材料、机械、运输、废料及垃圾处理、管理、风险、保险、利润、规费、税金等所有费用。